## Sheet1
昆明市殡仪馆公墓管理科办公室装修改造项目工程计量表
序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 数 量 | 备注
1 | 门窗拆除 | 扇 | 5 | 包含人工、机具、耗材
2 | 原墙面腻子铲除 | m² | 150 | 包含人工、机具、耗材；不包含顶面铲除
3 | 门窗拆除后洞口修补 | 扇 | 6 | 包含材料、人工、辅材
4 | 门新装 | 扇 | 1 | 包含材料、五金配件、人工
5 | 窗子新装 | 扇 | 5 | 包含材料、五金配件、人工
6 | 扶手围栏防锈、涂刷油漆 | 米 | 30 | 包含材料、人工、辅材
7 | 墙面刮白 | m² | 150 | 包含材料、人工、辅材
8 | 墙面涂料粉刷 | m² | 150 | 加一遍底漆，涂料采用环保无甲醛材料。 包含材料、人工、辅材
9 | 室内配电箱 | 个 | 1 | 包含材料、人工、辅材
10 | 线管敷设、敷线、灯具、 开关、插座安装人工费 | 间 | 1 | 包含PVC穿线管及辅材、 不包含弱电预埋线管及敷设
11 | 单联、双联开关 | 个 | 2 | 包含材料、人工、辅材
12 | 五孔插座 | 个 | 7 | 包含材料、人工、辅材
13 | 底盒安装 | 个 | 7 | 包含材料、人工、辅材
14 | 灯具(600*600) | 盏 | 3 | 包含材料、人工、辅材
15 | 弱电排线、面板 | 间 | 1 | 包含PVC穿线管及辅材、网线
16 | 墙面开槽 | 米 | 30 | 包含人工、机具、耗材
17 | 电线（规格为2.5m³） | 卷 | 3 | 包含人工、机具、耗材
18 | 电线（规格为4m³） | 卷 | 3 | 包含人工、机具、耗材
19 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 包含人工、机具、耗材
20 | 露台遮雨棚搭建 | 项 | 1 | 遮盖面积约为35㎡，包含露台防水涂料人工、耗材
21 | 装修后保洁 | 项 | 1 | 装修改造完成后清除所有装修垃圾、保护膜及残留胶渍；地面、墙面、玻璃、五金件表面洁净无污渍。 包含人工、机具、耗材。
1.此表为初步测量结果，有意向施工方可联系我单位进行实地踏勘后精确测量统计，以便报价更为精准。 2.各潜在供应商报价时，所报总价应为各分项费用合计得出，包含材料、人工、机具、耗材、税费等全部费用。请施工方综合考量后审慎报价。